- RESPONSABLE (ÁREA)

Subdirección Operativa

- OBJETIVO

Verificar las condiciones físicas e hidráulicas de la red de hidrantes de la ciudad para realizar la consolidación de la información del estado de estos elementos en la base de datos de la UAECOB, con el fin de conocer la disponibilidad y/o necesidades de este recurso para la atención de los incidentes.

- ALCANCE

Aplica para todo el personal uniformado de la UAECOB, frente a mantener actualizada la disponibilidad y/o necesidades de este recurso para la atención de los incidentes. Inicia desde la recopilación de la base de datos de la EAAB, y finaliza con la entrega del informe final.

- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

  - El personal operativo de las estaciones deberá revisar periódicamente los hidrantes de su jurisdicción, sujeto a la disponibilidad para el servicio.

  - Para la medición de los hidrantes el personal operativo deberá garantizar el cumplimiento del uso racional del agua.

  - El personal operativo al realizar la revisión de los hidrantes debe portar el equipo completo de protección personal.

  - El personal operativo debe contar con las herramientas y/o equipos necesarios para realizar la medición.

- DEFINICIONES

  - Caudal: Es la cantidad de agua bombeada en una unidad de tiempo (GPM).

  - Hidrantes: El sistema de hidrantes consiste en una red de tuberías conectadas a un sistema de bombeo o suministro de agua (Revisar NFPA, RAS2000, NSR10). Y según el acuerdo 302 de 2000, Articulo 3 Elemento conectado con el sistema de acueducto que permite la adaptación de mangueras especiales utilizadas en extinción de incendios y otras actividades autorizadas previamente por la entidad prestadora del servicio de acueducto.

  - Medidor de flujo: Herramienta utilizada para medir la presión del agua de los hidrantes.

  - Presión: Es una fuerza o energía, por unidad de aérea; que puede ser medida en libras por pulgadas cuadradas (PSI).

  - Válvula: Dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos.

  - Vástago: Instrumento en forma de varilla que permite sostener o articular distintas piezas para dar movimiento a un mecanismo.

  - Punto de Control de la actividad: Indica que la actividad es una revisión o verificación del cumplimiento de requisitos necesario para el desarrollo del objetivo del procedimiento.

- NORMATIVIDAD

  - Ley 400 de 1997. Por el cual se adoptan normas sobre construcciones Sismo Resistentes. NSR-98 y NSR-10

  - Decreto 302 de 2000. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

  - Decreto 190 de 2004. Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003.

  - Acuerdo 20 de 1995. Código de construcción de Bogotá D.C.

  - Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía.

  - Resolución 305 de 2008.  Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre. Título II Capítulo 2.

  - NTC 1669:2009. Norma para la instalación de Conexiones de Mangueras Contra Incendio

- PRODUCTO O SERVICIO

Inventario de hidrantes actualizado (Verificación de estado y funcionamiento)

- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Las actividades van en forma de flujograma siguiendo los siguientes símbolos:

| Inicio / Fin | Actividad | Decisión | Indica que el flujo continúa donde se ha colocado un símbolo idéntico que contiene la misma letra | Enlace entre Páginas (se identifica con números) | Línea de flujo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| No. | ACTIVIDAD | REGISTRO | RESPONSABLE | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | INICIO |  |  |  |
| 8.2 | Solicitar la Base de datos de Hidrantes actualizada a EAAB, esta solicitud se puede realizar mediante Oficio o correo electrónico a la EAAB. | Oficio externo o correo electrónico | Profesional de Información Geográfica Subdirección operativa | Anualmente |
| 8.3 | Realizar la distribución geográfica de los hidrantes teniendo en cuenta su ubicación próxima en su jurisdicción. De igual manera informar el número y las especificaciones de los hidrantes que no se han revisado. llamada telefónica o | Base de datos | Profesional de Información Geográfica | La elaboración base de datos por parte de la UAECOB está sujeta a la entrega por parte de EAAB de la información de los Hidrantes. |
| 8.4 | Generar mapas digitales por jurisdicción y el listado de hidrantes a revisar. | Correo electrónico | Profesional de Información Geográfica | Se debe incluir el ID y la dirección del hidrante |
| 8.5 | Establecer un plan de trabajo para la revisión y designar el personal operativo por turno para realizar la revisión de hidrantes para el periodo correspondiente. | Acta de reunión | Jefe de estación |  |
|  |  |  | Uniformado designado | N/A |
| 8.6 | Recopilar, consolidar, verificar y validar la información de los hidrantes enviada por cada una de las estaciones y reportar las novedades encontradas en el diligenciamiento del formato de la revisión de hidrantes. | Formato de revisión de hidrantes | Profesional de Información Geográfica | Esta información la deben reportar los encargados de la jefatura de las estaciones, los primeros cinco (5) días del mes siguiente a través del formato dispuesto para recolección de información. |
| 8.7 | Remitir la información a la EAAB, reportando las novedades encontradas durante la actividad | Correo electrónico y/o oficio externo | Subdirección Operativa |  |
| 8.8 | Actualizar la información en el Sistema Geográfico proveniente de la EAAB. | Base de datos | Subdirección Operativa |  |
| 8.9 | Realizar el informe con el resultado de la validación | Informe | Subdirección Operativa | Archivo compartido para consulta de las estaciones y las áreas de la UAECOB |
| 8.10 | FIN |  |  |  |

- DOCUMENTOS RELACIONADOS

| CÓDIGO | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| Digital | Formato de revisión de hidrantes |

- CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | 15/01/2025 | Creación del documento |

- CONTROL DE FIRMAS

| Elaboró Fidel Medina Jairo Bolaños Hector Viasus Yesid Neira Moreno Miguel Andrés Bedoya Steven Casquete Martha Guzman | Cargo Comandante Capitán Sargento Cabo Bombero Profesional Sub. Operativa Profesional Sub. Operativa | Firma Original firmado Original firmado Original firmado Original firmado Original firmado Original firmado Original firmado |
| --- | --- | --- |
| Revisó Cindy P. Arias Bello Alexander Tellez | Cargo Profesional Sub. Operativa Vo.Bo. de Mejora Continua - OAP | Firma Original firmado Original firmado |
| Aprobó Mauricio Ayala Vasquez | Cargo Subdirector Operativo | Firma Original firmado |