## FORMATO A USUARIO
|  | Nombre del Procedimiento | [20 empty] | Código: | RD-PR03-FT3
[5 empty] | EMISIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO EN SEGURIDAD HUMANA | [17 empty] | Versión:
[5 empty] | Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO | SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIO | [16 empty] | Vigencia: | 10- | 13- | 20 | 2 | 3
|  | Nombre del Formato | [20 empty] | Pagina | 1 de 2
RIESGO MODERADO
A. INFORMACIÓN GENERAL
1. FECHA DE REVISIÓN |  | DÍA | MES | AÑO |  |  |  | RADICADO Nº | [5 empty] | -
2. AÑO DE CONSTRUCCIÓN |  | AÑO | [6 empty] | 3. DIRECCIÓN
4. RAZÓN SOCIAL | [11 empty] | 5. NIT/ CEDULA
6. REPRESENTANTEL LEGAL | [11 empty] | 7. DESCRIPCIÓN DE LA ACITVIDAD O PROCESO
8. TELÉFONOS | [7 empty] | 9. N° DE EMPLEADOS | [6 empty] | 10.PROMEDIO DE VISITANTES | [7 empty] | 11.TOTAL
12. N° DE NIVELES |  |  |  | 13. N° DE LOCALES | [6 empty] | 14. N° DE SALIDAS |  |  |  |  | 15. AREA CONSTRUIDA | [6 empty] | 16. GRUPO DE USO
B. SEGURIDAD HUMANA | [17 empty] | SI | NO |  | NA |  | OBSERVACIONES
PLAN DE EMERGENCIA (Art. 41 Decreto 599 de 2013, Art. 4 de Acuerdo 341 de 2008, Resolución 1016 de 1989, articulo 42 de ley 1523/2012 y articulo 42 decreto 172/2014)
17 | TIENE PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS (PEC)
18 | EL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS ES CONOCIDO POR TODO EL PERSONAL
SALIDAS DE EVACUACIÓN (Titulo K 3.2.- NSR-10 / NSR-98 )
19 | TIENE SUFICIENTES SALIDAS PARA UNA POSIBLE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
20 | LOS PASILLOS Y SALIDAS SE ENCUENTRAN DESPEJADAS, LIBRES DE OBSTÁCULOS
21 | LA SALIDA ES LO SUFICIENTEMENTE AMPLIA PARA UNA EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
22 | LOS PASILLOS Y SALIDAS ESTAN SEÑALIZADAS
23 | EL ACCESO A LA(S) SALIDA(S) DIRIGE A UN SITIO SEGURO
24 | LOS PASILLOS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN TIENEN SUFICIENTE ILUMINACIÓN.
25 | FACILITA EL ACCESO Y EVACUACIÓN DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (SISTEMAS DE EVACUACION PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FISICA)
SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN (Titulo K 3.2. - NSR-10 / NSR-98 / NTC 1461)
26 | LA SEÑALIZACIÓN INDICA LA EVACUACIÓN A UN LUGAR SEGURO
27 | CUENTA CON ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA INDEPENDIENTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA PROPIO
28 | LA VENTILACIÓN ES ADECUADA DE ACUERDO AL PROCESO DESARROLLADO
ESCALERAS Y RAMPAS (OTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL)(Titulo K 3.8.- NSR-10 / NSR-98)
29 | POSEE ESCALERAS COMO MEDIO DE EVACUACIÓN
30 | LAS ESCALERAS SON LO SUFICIENTEMENTE AMPLIAS
31 | LAS ESCALERAS POSEEN PASAMANOS ADECUADOS
32 | CUENTAN LAS ESCALERAS CON BORDES RÍGIDOS ANTIDESLIZANTES
33 | EL ANCHO DE LA HUELLA DE LA ESCALERA ES CORRECTO
34 | EL ALTO DE LA CONTRAHUELLA ES ADECUADO
35 | LAS ESCALERAS EXTERIORES SON ADECUADAS PARA USAR LAS COMO SALIDA
PUERTAS DE SALIDA (Titulo K 3.8. - NSR-10 / NSR-98)
36 | EL ANCHO Y ALTO DE LAS PUERTAS ES EL ADECUADO
37 | LA DISTANCIA ENTRE PUERTAS EN SERIE ES LA ADECUADA
38 | TIENE PUERTAS GIRATORIAS O PLEGABLES COMO SALIDA
39 | LA PUERTAS PARA OCUPACIONES MAYORES A CIEN (100) , ABREN EN SENTIDO DE EVACUACIÓN
40 | TIENE PUERTAS DE VAIVÉN PARA OCUPACIONES MAYORES A CIEN (100) PERSONAS
41 | TIENE EL MISMO A AMBOS LADOS DE LA PUERTA Y DE SU MISMO ANCHO.
C. MATERIALES INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES (Titulo J NSR-10 / NSR-98 / Acuerdo 20-95 (B.2.6.) / Resolución 2400-79 / NTC 2505 / Resolución 80505-97) | [17 empty] | SI | NO |  | NA |  | OBSERVACIONES
42 | EL ESTABLECIMIENTO POSEE CALDERAS
43 | SE HA EFECTUADO PRUEBA HIDROSTÁTICA A LA CALDERA
44 | CUENTA CON LOS REGISTROS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A ESTA
45 | ALMACENA ADECUADAMENTE LIQUIDOS INFLAMBLES (GASOLINA, ALCOHOL INDUSTRIAL, THINER, PEGANTES,PVC,OTROS)
46 | ALMACENA ADECUADAMENTE LÍQUIDOS COMBUSTIBLES (ACPM, ACEITES LUBRICANTES, GRASAS, CERAS, OTROS)
47 | TIENE INSTALACIÓN DE GAS NATURAL COMBUSTIBLE (GNC)
48 | TIENE INSTALACIÓN DE GAS LICUADO DEL PETRÓLEO (PROPANO) EN TANQUES O CILINDROS DE MANERA ADECUADA
49 | LOS SISTEMAS Y ACOMETIDAS DE GASES ESTÁN DEBIDAMENTE INSTALADOS (TUBERÍAS, VÁLVULAS, MEDIDORES,TANQUES,
CILINDROS, UBICACIÓN, VENTILACIÓN, OTROS)
50 | ALMACENA PRODUCTOS SÓLIDOS (PARAFINAS, VELAS, PAPELERÍA, CARBÓN, MADERA, LEÑA, SIMILARES)
D. RIESGO COMUNES DE INCENDIO (RETIE/RESOLUCIÓN 2400: 1979/NTC 2050) | [17 empty] | SI | NO |  | NA |  | OBSERVACIONES
51 | RIESGOS POR FUENTES DE ILUMINACIÓN DENTRO DEL ESTBLECIMIENTO TALES COMO: LAMPARAS, BOMBILLOS, AVISOS LUMINOSOS, OTROS.
52 | TIENE DENTRO SU ESTABLECIMIENTO LLAMAS ABIERTAS TALES COMO: FOGONES, VELAS, CHIMENEAS, PEBETEROS
53 | TIENE SUPERFICIES CALIENTES TALES COMO: RADIADORES, PLANCHAS, TUBERIAS DE VAPOR, OTRAS
54 | EXISTEN RIESGOS POR RADIACIONES
55 | SE PRESENTAN RIESGOS POR TOMAS ELECTRICAS RECARGADAS
56 | POSEE INSTALACIONES ELÉCTRICAS IMPROVISADAS
57 | CUENTA CON SISTEMAS DE PREVENCIÓN ELECTROSTÁTICA PUESTA A TIERRA
58 | SE PRESENTAN RIESGOS POR EL MAL ALMACENAMIENTO DE DESECHOS Y BASURAS
59 | ESTE ESTABLECIMIENTO ESTÁ LIBRE DE HUMO DE TABACO Y/O CIGARRILLO
COMPROBANTE DE VISITA TECNICA OCULAR DE SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
FECHA DE REVISIÓN |  | DÍA | MES | AÑO |  |  |  | RADICADO Nº | [5 empty] | -
RAZÓN SOCIAL | [11 empty] | NIT/ CEDULA
DIRECCION | [11 empty] | TELEFONOS
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA REVISION:
* La corresponsabilidad de la revisión técnica ocular y al suministro de la información registrada en la fecha de la visita, es del inspector y de quien atiende la visita.
* Resultado de esta revisión, no implica aprobación para la generación del Concepto Técnico FAVORABLE; se ratificará o revocará después de efectuada la verificación y validación de
la información por parte de la Subdirección de Gestión del Riesgo.
* La vigencia de esta revisión será de un año, contada a partir de la fecha de realización de la visita, tiempo en que la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos podrá efectuar visita de verificación,
y caso tal, ratificar o revocar el concepto técnico.
* El concepto perderá su validez en el momento en que se incumplan las condiciones mínimas de seguridad y protección contra incendios de acuerdo con la norma vigente
E. EQUIPOS DE CONTROL DE INCENDIOS | [17 empty] | SI | NO |  | NA |  | OBSERVACIONES
SISTEMAS DE TOMAS DE AGUA FIJAS (GABINETES CONTRA INCENDIO) Y CONEXIÓN PARA BOMBEROS (Titulo J NSR-10, Acuerdo 20 de 1995 D.7.4., NFPA 14)
60 | LA EDIFICACIÓN REQUIERE INSTALAR SISTEMA DE TOMAS FIJAS DE AGUA
61 | LA EDIFICACIÓN CUENTA CON SISTEMAS DE TOMAS FIJAS DE AGUA
62 | FUNCIONA CORRECTAMENTE EL SISTEMA
63 | LAS TOMAS FIJAS DE AGUA (GABINETES) EQUIPADOS
64 | POSEE TANQUE DE RESERVA AUTÓNOMO
65 | POSEE TANQUE DE RESERVA COMPARTIDO
66 | LA EDIFICACIÓN POSEE CONEXIÓN PARA EL USO DE BOMBEROS
67 | LE HA SIDO EFECTUADA UNA PRUEBAS AL SISTEMA
SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS (Titulo J NSR-10, Acuerdo 20 de 1995 D.7.5., NFPA 13)
68 | LA EDIFICACIÓN REQUIERE INSTALAR SISTEMA DE ROCIADORES
69 | LA EDIFICACIÓN CUENTA CON SISTEMA DE ROCIADORES
70 | DESPUÉS DE INSTALADO EL SISTEMA, SE LE EFECTUARON PRUEBAS PARA COMPROBAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
71 | EL SISTEMA CUBRE LAS ÁREAS REQUERIDAS DE LA EDIFICACIÓN
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA (Titulo J NSR-10, Acuerdo 20 de 1995 D.7.6. y NFPA 72)
72 | LA EDIFICACIÓN REQUIERE INSTALAR SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA AUTOMÁTICA DE INCENDIO
73 | LA EDIFICACIÓN CUENTA CON SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA
74 | LOS DETECTORES CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS DE DISTANCIA Y UBICACIÓN
75 | CUENTA CON SEÑAL NORMALIZADA PARA EVACUACIÓN
76 | LA SEÑAL DE ALARMA ES FUERTE E INEQUÍVOCA
EXTINTORES (Acuerdo 20/95 D.7.3., NTC-2885:2009 y NFPA-10) | [17 empty] | SI | NO |  | OBSERVACIONES
77 | LOS EXTINTORES SON ADECUADOS AL TIPO DE RIESGO
78 | SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO
79 | TIENEN REVISIÓN VIGENTE
80 | CUENTA CON EXTINTORES SUFICIENTES
81 | SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE UBICADOS
82 | EL PERSONAL CONOCE EL MANEJO CORRECTO DEL EXTINTOR
83 | EXISTE FACILIDAD DE ACCESO A LOS EXTINTORES
84 | LOS EXTINTORES ESTAN LIBRES DE OBSTÁCULOS
85 | ES FÁCILMENTE VISIBLE
86 | ESTÁ CERCA DE LOS TRAYECTOS NORMALES DE RECORRIDO
87 | ESTÁN EXPUESTOS A DAÑOS
88 | LA ALTURA DE UBICACIÓN ES DE? (Definir altura en cm)
89 | SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE SEÑALIZADOS
90 | SE LES HA PRÁCTRICADO PRUEBA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO
91 | TIPOS DE EXTINTORES |  |  |  | Capacidad |  | Cantidad |  | Capacidad |  | Cantidad | Capacidad |  | Cantidad |  | Capacidad |  |  |  | Cantidad |  | OBSERVACIONES
* EXTINTOR DE AGUA A PRESIÓN |  |  |  |  | 6 L |  |  |  | 2,5 GLS |  |  | 4 GLS |  |  |  | OTRA
* EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO BC |  |  |  |  | 10 lb |  |  |  | 20 lb |  |  | 30 lb |  |  |  | OTRA
* EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO ABC |  |  |  |  | 10 lb |  |  |  | 20lb |  |  | 30 lb |  |  |  | OTRA
* EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO CO2 |  |  |  |  | 10 lb |  |  |  | 20lb |  |  | 30 lb |  |  |  | OTRA
* EXTINTOR DE QUÍMICO HÚMEDO K |  |  |  |  | 3 L |  |  |  | 6 L |  |  | 2,5 GLS |  |  |  | OTRA
* EXTINTOR DE HALÓN (agentes limpios) (HALON 1211, HALON |  |  |  |  | 10 lb |  |  |  | 20lb |  |  | 30 lb |  |  |  | OTRA
1301. etc.)
* EXTINTOR DE HALOCARBONO (agentes limpios) (HCFC, HFC, |  |  |  |  | 5 lb |  |  |  | 11 lb |  |  | 15,5 lb |  |  |  | OTRA
PFC, FIC, etc.)
* AFFF(espuma formadora de película), FFFP (espuma |  |  |  |  | 6 L |  |  |  | 2,5 GLS |  |  | 33 GLS |  |  |  | OTRA
fluoro proteínica formadora de película).
* OTRO:
* EXTINTOR SATÉLITE O DE CARRETILLA (ESCRIBIR EL TIPO DE AGENTE QUE CONTIENE Y LA CAPACIDAD)
F. PLAN DE MEJORAMIENTO
92.
G. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
93 | FECHA DE REVISION | DIA | MES | AÑO
94. De acuerdo a la revisión técnica ocular y al suministro de la información registrada en la fecha de la visita, el establecimiento reúne los requisitos básicos de protección y
seguridad contra incendios.
[10 empty] | SI |  |  | NO
NOTA: Dicho resultado no implica aprobación para la generación del Concepto Técnico FAVORABLE; se ratificará o revocará después de efectuada la verificación y validación
de la información por parte de la Subdirección de Gestión del Riesgo.
*La vigencia de esta revisión será de un año, contada a partir de la fecha de realización de la visita, tiempo en que la UAE Cuerpo Oficial de bomberos podrá efectuar visita de verificación, y caso tal,
ratificar o revocar el concepto técnico.
* El concepto perderá su validez en el momento en que se incumplan las condiciones mínimas de seguridad y protección contra incendios de acuerdo con la norma vigente
96. RESPONSABLE DE ATENDER LA VISITA/ REPRESENTANTE LEGAL / | [6 empty] | 97. FIRMA INSPECTOR - UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS | [9 empty] | 98. Vo. Bo. UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS (Jefe de Estación /
PROPIETARIO | [16 empty] | Subdirección de Gestión del Riesgo)
NOMBRE: | [6 empty] | NOMBRE: | [9 empty] | NOMBRE:
NIT ó C.C. | [6 empty] | C.C. | [9 empty] | C.C.
OBSERVACIONES GENERALES / PLAN DE MEJORAMIENTO.
96. RESPONSABLE DE ATENDER LA VISITA/ REPRESENTANTE LEGAL / PROPIETARIO | [6 empty] | 97. FIRMA INSPECTOR - UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
MAYOR INFORMACIÓN:
Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00 - Línea a 123
quejasysoluciones@bomberosbogota.gov.co
NOMBRE: | [6 empty] | NOMBRE:
NIT ó C.C. | [6 empty] | C.C.